## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 科技馆影院局部改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011405001001 | 金属面油漆 | 管道整体新做白色氟碳漆 1、除锈、底漆一道 2、白色氟碳漆两道 | m2 | 20.00
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面喷涂白色无机涂料一底一面 | m2 | 61.60
3 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1、办公专用600×600mm方块毯 2、包括制作、安装、运输等 | m2 | 59.04
4 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、铝方通间距 100mm（颜色选样） 2、含配套龙骨及辅材 | m2 | 59.04
5 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨基层 2、12mm纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、柔性腻子二道 5、墙面喷涂白色无机涂料一底一面 | m2 | 8.60
6 | 010801001001 | 木质门 | 1、新做轻钢龙骨墙内暗门 2、开启方向符合消防要求 3、含合页、门锁、闭门器（如需） | 樘 | 1
7 | 010801001002 | 木质门 | 1、原有入户门更换暗门 2、开启方向符合消防要求 3、含合页、门锁、闭门器（如需） | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011501008001 | 木壁柜 | 1、储物柜高度：750mm 2、木饰面层板、柜门、柜体 3、含铰链、五金配件等 4、具体详见图纸 | m2 | 9.52
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、条形 LED，色温 4000K | 套 | 25
10 | 03B001 | 强弱电布线 | 地面面积 1、强弱电布线，包含开关、插座 2、不包含电缆总线 | m2 | 59.04
11 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 脚手架搭拆费 1、工程施工中所需要的装饰脚手架 2、包含搭拆、运输、堆放 | 项 | 1
12 | 01B001 | 垃圾外运、消纳 | 垃圾外运、消纳 1、包括施工垃圾、现场生活垃圾及装修边角料，拆除垃圾等 2、垃圾外运必须运至指定地点并消纳处理 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计